## Sheet1
上理工实验室安全检查项目表
序号 | 检查项目 | 检查结果 |  |  |  | 问题说明
|  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 不适用
1 | 实验室环境与管理
1.1 | 每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新
1.2 | 特殊实验室应张贴相应的安全警示标志
1.3 | 实验室消防通道通畅
1.4 | 除一楼之外不安装防盗窗（特殊情况除外）
1.5 | 公共场所、通道无堆放仪器、物品现象
1.6 | 实验区与学习区明确分开，布局合理
1.7 | 实验室物品摆放有序，卫生状况良好
1.8 | 不存在门开着而无人的现象
1.9 | 无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）
1.10 | 实验室内不烧煮食物、饮食
1.11 | 不在实验室内睡觉过夜
1.12 | 实验室内无吸烟现象
2 | 安全设施
2.1 | 配置消防器材（烟感报警器、灭火器、消防栓、手动报警器、沙桶等）
2.2 | 实验大楼有逃生线路指示图，并安装了应急指示灯
2.3 | 灭火器配备数量合理，无灭火器过期现象，摆放位置利于取用
2.4 | 重点部位有防盗和监控设施，包括剧毒品、病原微生物和放射源存放点等。
2.5 | 化学和生物类实验室有应急喷淋装置和洗眼装置
2.6 | 应急喷淋装置水管总阀处常开状，喷头下方无障碍物
2.7 | 有应急喷淋和洗眼装置的巡检记录
2.8 | 楼层或实验室配备了急救药箱，药箱不上锁
3 | 水电安全
3.1 | 无插头插座不匹配或私自改装的现象
3.2 | 无乱拉乱接电线现象
3.3 | 无电线老化、使用花线和木质配电板的现象
3.4 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象
3.5 | 无多个接线板串联、接线板直接放在地面的现象
3.6 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象
3.7 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座，长期不用时，应拔出电源插头
3.8 | 无人状态下，充电器（宝）不能充电过夜
3.9 | 水槽边不安装电源插座，如实在必要，应有防护挡板或防护罩
3.10 | 下水道畅通，不存在水龙头、水管破损现象
3.11 | 各类链接管无老化破损现象（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）
3.12 | 无自来水龙头开着时人离开的现象
4 | 化学安全
4.1 | 有房间内化学品的动态台账
4.2 | 有序分类存放，放置位置便于查找取用
4.3 | 强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放
4.4 | 固体与液体分开存放（如在同一试剂柜中，液体需放置在下层）
4.5 | 化学品不存在叠放现象
4.6 | 腐蚀溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器
4.7 | 化学试剂标签无脱落、模糊现象
4.8 | 存放点通风、隔热、安全
4.9 | 无存放大桶试剂现象
4.10 | 无大量存放化学试剂现象（用量较大的试剂存量应控制在一周计划用量之内）
4.11 | 无试剂药品过期现象
4.12 | 无试剂瓶、烧瓶等开口放置的现象
4.13 | 对于易泄漏、挥发的试剂应存放在具有通风、吸附功能的试剂柜内
4.14 | 易制毒品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录。其中第一类易制毒品实行“五双”管理制度
4.15 | 易制爆品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录。
4.16 | 配置试剂、合成品、样品等标签信息明确
4.17 | 配置试剂、合成品等不得无盖放置
4.18 | 无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象。如确需存放，必须撕去原包装纸，贴上专用标签纸
5 | 实验气体管理
5.1 | 有气体钢瓶台账，钢瓶颜色和字体清楚，有状态标志牌
5.2 | 可燃性气体与氧气等助燃气体不混放
5.3 | 危险气体钢瓶存放点通风、远离热源
5.4 | 气体钢瓶已正确固定
5.5 | 独立的气体钢瓶室有专人管理
5.6 | 无废旧气体钢瓶，无大量气体钢瓶堆放现象
6 | 生物安全
6.1 | 实验动物系从具有资质的单位购买的，具有合格证明
6.2 | 有高压灭菌器，并能正常工作
6.3 | 有病原微生物保藏、实验使用、销毁的记录
6.4 | 在合适的生物安全柜中进行实验
6.5 | 对病原微生物的操作具有相应的个人防护措施
6.6 | 用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格
6.7 | 解剖实验动物时，必须做好个人防护
6.8 | 对生物实验废弃物进行了分类收集，并贴好标签，及时送学校中转站或收集点
6.9 | 无实验废弃物和生活垃圾混放现象
7 | 仪器设备安全
7.1 | 冰箱内存放的物品必须标志明确（包括品名、使用人、日期等），并经常清理
7.2 | 冰箱内储存试剂必须密封好
7.3 | 不在冰箱周围堆放杂物，影响散热
7.4 | 实验室冰箱中不放置食品
7.5 | 不在烘箱等加热设备内烘烤易燃易爆化学试剂、塑料等易燃物品
7.6 | 不使用塑料筐盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤
7.7 | 烘箱、电阻炉等附近不存放气体钢瓶、易燃易爆化学品
7.8 | 烘箱、电阻炉等加热设备周围要有一定的散热空间，不存在堆放杂物，影响散热的现象
7.9 | 烘箱、电阻炉等不直接放置在木桌、木板等易燃物品上
8 | 个人防护与其它
8.1 | 穿实验服或防护服
8.2 | 按需要佩戴防护眼镜（如进行化学实验、有危险的机械操作等）
8.3 | 涉及化学和高温实验时，不得佩戴隐形眼镜
8.4 | 特殊场所按需佩戴了安全帽、防护帽，无长发飘散在外的现象
8.5 | 按需要佩戴防护手套（涉及不同的有害化学物质、病原微生物、高温和低温等），并正确选择不同种类和材质的手套
| 部门领导签字： |  |  | 日期：